комплект поставки ГЕМОГЛОБИНОМЕТРА

МИНИГЕМ 540

| N | Наименование | Шифр документации | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый комплект поставки |  |  |  |
| 1 | Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-"Минигем" | ТУ 9443-022-11254896-2009 | 1 |
| 2 | Кювета оптическая 10 мм | ГОСТ 20903 | 1 |
| 3 | Контрольная мера КМ2 | ДГВИ.203319.002-02 | 1 |
| 4 | Элементы питания |  | 3 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | ДГВИ.941416.003-01РЭ | 1 |
| Дополнительный комплект поставки *) |  |  |  |
| 1 | Набор образцовых стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-6-1 | ДГВИ.203329.003-02 |  |
| 2 | Источник питания ~220В/=5В | ДГВИ.436615.004 |  |
| 3 | Кювета оптическая 10 мм | ГОСТ 20903 |  |

*) Поставляется по отдельному заказу.

комплект поставки ГЕМОГЛОБИНОМЕТРА

МИНИГЕМ 523

| N | Наименование | Шифр документации | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый комплект поставки |  |  |  |
| 1 | Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови модифицированным методом Дервиза-Воробьева АГФ-03/523-"Минигем" | ТУ 9443-023-11254896-2009 | 1 |
| 2 | Кювета оптическая 10 мм | ГОСТ 20903 | 1 |
| 3 | Контрольная мера КМ2 | ДГВИ.203319.002-02 | 1 |
| 4 | Элементы питания |  | 3 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | ДГВИ.941416.003-02РЭ | 1 |
| Дополнительный комплект поставки *) |  |  |  |
| 1 | Набор образцовых стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-6-2 | ДГВИ.203329.003-02 |  |
| 2 | Источник питания ~220В/=5В | ДГВИ.436615.004 |  |
| 3 | Кювета оптическая 10 мм | ГОСТ 20903 |  |

*) Поставляется по отдельному заказу.